## 97
250 лет челябинска 10 | замена входных дверей под.№ 1,2,3
ремонт кровли
ремонт м/швов
40 лет победы 29 | поверка водомера
замена частотного преобразователя
ремонт входных групп под. № 1,2,3
замена входных дверей под.№ 1,2,3
ремонт примыканий (лоджии)
40 лет победы 29а | ремонт входных групп и козырьков под.№1,2
замена входных дверей под.№ 1,2
40 лет победы 29б | замена насоса на ХВС
восстановление терморегулятора на отоплении и ГВС
ремонт отмостки
ремонт м/швов
замена входной двери под.№ 1
ремонт входных групп под. № 1,2,3
закрепление козырька балкона кв. 104
40 лет победы 29в | восcтановление терморегулятора на отоплении и ГВС
замена повысительного насоса на ХВС
замена циркуляционного насоса на ГВС
замена входных дверей под.№ 1,2,3
ремонт м/швов
40 лет победы 29д
40 лет победы 31 | ремонт теплообменника
замена насоса на ХВС
40 лет победы 31б | замена регулиров. клапана на отоплении
зам.уч-к магистрали ХВС Ф100 мм
замена насоса на ХВС
поверка теплосчетчика
ремонт примыканий кровли (лоджии)
ремонт кровли
ремонт м/швов
40 лет победы 31в | замена трубопровода ХВС Ф100
замена контролера на отоплении и ГВС (1 т/узел)
ремонт кровли
ремонт стен приямков
40 лет победы 33 | ремонт примыканий кровли (лоджии)
установка тамбурных двери в под.№ 1,3,5.
замена деревянных рам на пластиковые в под.№1-6
ремонт лестничных клеток под.№ 5
40 лет побелы 33а | ремонт кровли
40 лет победы 33б | ремонт м/швов
ремонт кровли
40 лет победы 35 | ремонт м/швов
замена входных дверей под.№ 1,2,3,4
ремонт кровли подъездных козырьков под.№ 1,2
40 лет победы 35а | установка тамбурных двери в под.№ 1,2
ремонт м/швов
ремонт кровли
воровского 13 | замена регулятора на отоплении и ГВС
поверка теплосчетчика
воровского 52а
гагарина 28б
захаренко 3в | ремонт лестничных клеток под.№ 1
ремонт входных групп под. № 1,2,3
комсом пр-т 60а
комсом пр-т 62а | замена насоса на ХВС
замена теплосчетчика
ремонт входных групп под. № 1,2,3
замена входных дверей под.№ 1,2,3
ремонт примыканий кровли (балкон)
изоляция магистрали ГВС
комсом пр-т 62б | замена теплосчетчика
замена входных дверей под.№ 1,2
ремонт м/швов
ремонт кровли
ремонт примыканий кровли (балкон)
комсом пр-т 66б | замена насоса на ХВС
смена труб ГВС ф80 (подвал)
комсом пр-т 66в | замена терморегулятора на отоплении
комсом пр-т 76 | поверка теплосчетчика
замена врезок на стояках ХГВС
замена магистрали ГВС по подвалу
устройство консъержной
комсом пр-т 76а
комсом пр-т 78б | поверка теплосчетчика
поверка водосчетчика
ограждение пешеходного участка
монакова 31 | поверка теплосчетчика
замена регулятора ГВС Ф 50
замена вентилей на отоплении Ф 20
замена вентилей на отоплении Ф 32
замена врезок ГВС Ф 20
замена врезок ГВС Ф 32
ремонт м/швов
ремонт отмостки
ямочный ремонт асфальтого покрытия
монакова 33 | поверка теплосчетчика
замена автоматикина узле отопления
замена регулятора на ГВС Ф 50
монакова 35 | поверка теплосчетчика
замена регулятора на ГВС Ф 50 и отоплении
ремонт теплообменника
ремонт м/швов
установка датчиков движения
ленина 42 | поверка теплосчетчика
установка повысительного насоса на ХВС
замена магистрали отопления Ф 80
замена вентилей на отоплении Ф 20
замена стояков ГВС под. № 2,3
свердл пр-т 58а
цвилинга 59а | замена водосчетчика